п о с т а н о в л е н и е

ГЛАВЫ администрации ОШИБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кУДЫМКАРСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПЕРМСКОГО КРАЯ

| 22.11.2010 |  | № | 131 |
| --- | --- | --- | --- |

с. Ошиб

О мерах по обеспечению доступа к источникам водоснабжения, используемым в целях пожаротушения, расположенным на территории Ошибского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в целях создания условий для забора воды из источников наружного водоснабжения и обеспечения доступа к источникам водоснабжения, используемым для пожаротушения на территории Ошибского сельского поселения

постановляю:

1. Утвердить:

1.1. Правила учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского поселения  (приложение 1).

1.2. Межведомственную комиссию по проведению инвентаризации источников противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского поселения  (далее - комиссия) в следующем составе:

| Лесников Вячеслав Дмитриевич | - глава Ошибского сельского поселения, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Калина Людмила Владимировна | - заместитель главы поселения по содействию инвестициям и развитию территории, заместитель председателя комиссии. |
| Члены комиссии: |  |
| Шкварок Михаил Петрович | - старший водитель Велвинской муниципальной пожарной охраны; |
| Коньшин Виктор Юльевич | - старший водитель Ошибской муниципальной пожарной охраны; |
| Шипицын Павел Кириллович | - старший водитель Егоровской муниципальной пожарной охраны; |
| Гусельников Валерий Григорьевич | - старший водитель Эрнской добровольной пожарной охраны; |
| Мошев Николай Алексеевич | - Государственный инспектор Кудымкарского муниципального района по пожарному надзору |

2

1.3. План мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского поселения на 2010 - 2012 годы (приложение 2).

2. Установить, что инвентаризация всех источников наружного противопожарного водоснабжения проводится комиссией два раза в год, результаты инвентаризации оформляются соответствующим актом комиссии.

3. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения:

3.1. Для учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения руководствоваться утвержденными Правилами.

3.2. Принимать немедленные меры по устранению недостатков в системе противопожарного водоснабжения, выявленных в ходе проведенной инвентаризации.

3.3. Оборудовать все источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии с требованиями Норм пожарной безопасности.

3.4. Уточнять перечень источников противопожарного водоснабжения, вносить их в реестр и вести строгий учет их количества и технического состояния.

3.5. Восстанавливать доступ к пожарным гидрантам, которые были заасфальтированы или засыпаны при ремонте дорожных покрытий, производить своевременную очистку люков пожарных гидрантов от грязи, льда и снега.

3.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к источникам водоснабжения пожарных автомобилей для забора воды в целях пожаротушения.

4. Обязать председателя комиссии по ЧС и ГЗ поселения Лунегову М.М. вести реестр источников противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского поселения.

5. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, находящихся на территории Ошибского сельского поселения, определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций, учреждений для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Обязать руководителей организаций Ошибского сельского поселения, в случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям с массовым пребыванием людей, обеспечить информирование подразделения пожарной охраны о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или других видов работ, принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники по объездным маршрутам к указанным зданиям в случае возникновения пожарной опасности.

7. Обнародовать настоящее постановление в порядке установленном Уставом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района по содействию инвестициям и развития территории Калину Л.В.

Глава поселения			       В.Д. Лесников

3

Приложение 1

к постановлению администрации Ошибского сельского поселения  от 22.11.2010 года № 131

ПРАВИЛА

учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского поселения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования и обязательны для исполнения всеми абонентами, имеющими источники противопожарного водоснабжения независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение - хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, пожарные водоемы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для целей пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовых форм.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников противопожарного водоснабжения и установку указателей несет абонент, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приемкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учетом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями, установленными на видных местах, в соответствии с нормами пожарной безопасности (НПБ 160-97). Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен подъезд шириной не менее 3,5 м.

4

2.3. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой. К водоему должен быть обеспечен подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой размером 12 x 12 м. При наличии "сухого" и "мокрого" колодцев крышки их люков должны быть обозначены указателями. В "сухом" колодце должна быть установлена задвижка, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка.

2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием шириной не менее 3,5 м.

2.6. Пирсы должны иметь прочное боковое ограждение высотой 0,7 - 0,8 м. Со стороны водоисточника на площадке укрепляется упорный брус толщиной 25 см. Ширина пирса должна обеспечивать свободную установку двух пожарных автомобилей. Для разворота их перед пирсом устраивают площадку с твердым покрытием размером 12 x 12 м. Высота площадки пирса над самым низким уровнем воды не должна превышать 5 м. Глубина воды у пирса должна быть не менее 1 м. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1 x 1 м, а пирс очищается от снега и льда.

2.7. В помещениях насосных станций объекта вывешивается общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией.

2.8. Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное питание электродвигателей пожарных насосов.

2.9. Задвижки с электроприводом, установленные на обводных линиях водомерных устройств, проверяются на работоспособность не реже двух раз в год, а пожарные насосы - ежемесячно.

2.10. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения

3.1. Абоненты обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с подразделениями Государственной противопожарной службы и муниципальной пожарной охраны поселения проверки имеющихся в их ведении источников противопожарного водоснабжения.

3.2. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, абоненты совместно с Государственной противопожарной службой и муниципальной пожарной охраной поселения проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.3. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год: в весенне-летний (с 1 мая по 1 ноября) и осенне-зимний (с 1 ноября по 1 мая) периоды.

3.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

5

- состояние колодца и люка пожарного гидранта, производится очистка его от грязи, льда и снега;

- работоспособность пожарного гидранта посредством пуска воды с установкой пожарной колонки;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- работоспособность сливного устройства;

- наличие крышки гидранта.

3.5. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).

3.6. При проверке пожарного пирса проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники;

- визуальным осмотром состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды.

3.7. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения

4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.

4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.

4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения постановлением (распоряжением) главы администрации муниципального образования создается межведомственная комиссия, в состав которой входят: представители органов местного самоуправления, местной пожарной охраны и органа государственного пожарного надзора, абоненты.

4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:

- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;

- причины сокращения количества водоисточников;

- диаметры водопроводных магистралей, участков, характеристики сетей, количество водопроводных вводов;

- наличие насосов-повысителей, их состояние;

- выполнение планов замены пожарных гидрантов (пожарных кранов), строительства новых водоемов, пирсов, колодцев.

4.5. Все гидранты проверяются на водоотдачу.

6

4.6. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения

5.1. Абоненты, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой  и муниципальной пожарной охраной поселения.

5.2. Реконструкция водопровода производится на основании проекта, разработанного проектной организацией и согласованного с местными органами государственного пожарного надзора.

5.3. Технические характеристики противопожарного водопровода после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.

5.4. Заблаговременно, за сутки до отключения пожарных гидрантов или участков водопроводной сети для проведения ремонта или реконструкции, абоненты, в ведении которых они находятся, обязаны в установленном порядке уведомить администрацию Ошибского сельского поселения и подразделения местной пожарной охраны о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды, при этом предусматривать дополнительные мероприятия, компенсирующие недостаток воды на отключенных участках.

5.5. После реконструкции водопровода производится его приемка комиссией и испытание на водоотдачу.

6. Особенности эксплуатации противопожарного

водоснабжения в зимних условиях

6.1. Ежегодно в октябре - ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев и гидрантов;

- проверить уровень воды в водоемах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам;

- осуществить смазку стояков пожарных гидрантов.

6.2. В случае замерзания стояков пожарных гидрантов необходимо принимать меры к их отогреванию и приведению в рабочее состояние.

7

Приложение 2

к постановлению администрации Ошибского сельского  поселения от 22.11.2010 года № 131

ПЛАН

мероприятий по улучшению состояния противопожарного водоснабжения на территории Ошибского сельского

------+----------------------------+----------+----------------+----------¬

¦  N  ¦        Планируемые         ¦   Срок   ¦ Ответственный  ¦Отметка о ¦

¦ п/п ¦        мероприятия         ¦исполнения¦  исполнитель   ¦выполнении¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦  1  ¦             2              ¦    3     ¦       4        ¦    5     ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦  1. ¦Провести общую              ¦  Июнь -  ¦Межведомственная¦          ¦

¦     ¦инвентаризацию источников   ¦июль 2011 ¦комиссия        ¦          ¦

¦     ¦противопожарного            ¦   года   ¦                ¦          ¦

¦     ¦водоснабжения на территории ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦муниципального образования  ¦          ¦                ¦          ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 2.  ¦Формирование единой базы    ¦   Июль   ¦Администрация   ¦          ¦

¦     ¦данных по источникам        ¦2011 года ¦муниципального  ¦          ¦

¦     ¦противопожарных на          ¦          ¦образования,    ¦          ¦

¦     ¦территории муниципального   ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦образования                 ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦                            ¦          ¦ПЧ-62 ОГПС МЧС  ¦          ¦

¦     ¦                            ¦          ¦РФ              ¦          ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 3.  ¦Провести проверку           ¦  Июль,   ¦Межведомственная¦          ¦

¦     ¦соответствия нормам пожарной¦ декабрь  ¦комиссия        ¦          ¦

¦     ¦безопасности всех объектов  ¦2011 года ¦                ¦          ¦

¦     ¦социальной сферы,           ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦культурно-массовых, детских,¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦медицинских, а также жилых  ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦домов повышенной этажности  ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦на территории муниципального¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦образования                 ¦          ¦                ¦          ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 4.  ¦Провести детальный анализ   ¦  Июль,   ¦Администрация   ¦          ¦

¦     ¦противопожарной обстановки  ¦ декабрь  ¦муниципального  ¦          ¦

¦     ¦на территории муниципального¦2011 года ¦образования,    ¦          ¦

¦     ¦образования с выработкой    ¦          ¦ абоненты       ¦          ¦

¦     ¦конкретных решений по       ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦достижению требуемого уровня¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦пожарной безопасности       ¦          ¦                ¦          ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 5.  ¦Определить безводные районы ¦  Август  ¦Администрация   ¦          ¦

¦     ¦на территории муниципального¦2011 года ¦муниципального  ¦          ¦

¦     ¦образования, разработать    ¦          ¦образования,    ¦

¦     ¦инженерные решения либо     ¦          ¦ абоненты       ¦          ¦

¦     ¦компенсирующие мероприятия  ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦по обеспечению данных       ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦районов требуемым запасом   ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦воды для целей пожаротушения¦          ¦                ¦          ¦

+-----+----------------------------+----------+----------------+----------+

¦ 6.  ¦Создание и оснащение на     ¦ Сентябрь ¦Администрация   ¦          ¦

¦     ¦предприятиях, организациях, ¦2011 года ¦муниципального  ¦          ¦

¦     ¦учреждениях муниципального  ¦          ¦образования,    ¦          ¦

¦     ¦образования          ¦      ¦          ¦предприятия, организации,

учреждения

¦     ¦нештатных                   ¦          ¦                ¦

¦     ¦пожарно-спасательных        ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦формирований                ¦          ¦                ¦          ¦

¦     ¦                            ¦          ¦